微電腦酸鹼度測試計

| 測量範圍: 酸鹼值( -2 ~ 16.00) 溫度(0 ~ 100 ℃) 精確度: 酸鹼值(± 0.01+1 digit) 溫度(± 0.2 ℃ +1 digit) 解析度: 酸鹼值(0.01 pH) 溫度(0.1 ℃) 溫度補償: 0 ~ 90℃自動 校正點 : pH 4.00, 7.00, 10.00 防水等級: IP57 電源: 3V鋰電池(CR2032)*2 尺寸: 33.5 x 170 mm 重量: 85g |  |  |
| --- | --- | --- |
| 產品特色: 內建微電腦運算，測量反應迅速且精準。 特殊平面式電極，可測微量液體與半固體樣品。 溫度與測試數值可同時顯示。 IP57防水功能。 單手即可操作所有功能，簡易且方便。 可更換式電極，達到持續使用及環保目的。 具資料鎖定，記憶最大及最小值之功能。 電池剩餘電量顯示，停止動作10分鐘後自動關機。 |  | 平面式電極 平面式電極 |